## Solar_Modele
ESTIMATION DES BESOINS EN CONVERTISSEUR, BATTERIES ET PLAQUES SOLAIRE
[6 empty] | Puissance | Nombre
[5 empty] | Nombre de batteries | 100 AH | 11
[5 empty] | Nombre de plaques | 250 W | 12
[5 empty] | Puissance du Convertiseur en KVA |  | 7.8
|  | Nombre | Puissance (watts) | Total | Conso heure | Nombre d'heure/Jour | Total/jour
Ampoules
| Lead | 20 | 5 | 100 | 100 | 12 | 1200
| ronde | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0
| Barrettes | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Frigo |  | 1 | 350 | 350 | 350 | 12 | 4200
Ventilateur |  | 5 | 35 | 175 | 175 | 6 | 1050
Télévision |  | 1 | 45 | 45 | 45 | 15 | 675
Climatiseur |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0
Accessoire son |  | 1 | 45 | 45 | 45 | 15 | 675
Total global |  |  |  | 715 | 715 | 93 | 7800
Consommation mensuelle | [6 empty] | 234
DONNEES ET CALCULS DE BASE |  |  |  |  | PARAMETRES DES EQUIPEMENTS ET D'UTILISATION
Voltage de la batterie |  | 12 |  |  | Nombre d'heure d'utilisation souhaitée par jour |  | 12
Ampérage de la batterie |  | 59.5833 |  |  | Ampérage de la batterie |  | 100
Besoin total en accumulation |  | 715 |  |  | Puissance des panneaux |  | 250
Consommation en besoin |  | 1072.5 |  |  | Nombre d'heure d'ensoleillement |  | 8
PARAMETRES D'AJUSTEMENT
Perte de charge (propreté, ensoleillement..) |  | 80%
Réserve de charge |  | 50%
Perte de transport/transfert |  | 50%
GUIDE D'UTILISATION
1-Lister l'ensemble de vos équipements à fonctionner sous solaire (Colonne C et D)
2- Mettez le nombre par type équipement (Colonne E)
3- Sur chaque équipement notez la puissence en watts (Colonne F)
4- Déterminer approximativement la durée de fonctionnement en heure par jour pour chaque équipement (Colonne J)
5- Définissez les paramètres des équipements et d'utilisation (Colonne K, cellules K22 à K25)
6- Vous obtenez les caractéristiquements des équipements et leur nombre nécessaire (le convertisseur est utile si vous souhaitez utilisé du 220 volts)
1
2
4
3
5
6